# Annexe A2 — Index photographique (SDB/WC)

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : Inventaire exhaustif des visuels par zones, avec lien vers les constats/désordres.

Note : la colonne Date est déduite du nom de fichier lorsqu’il contient un motif YYYYMMDD. Sinon : —.

## Légende

- Zone : Global/SDB/WC ou Z1 (Étanchéité/Traversées), Z2 (Baignoire/Appuis/Évacuation), Z6 (Finitions/Appareillage), Z7 (Ventilation), Plans (avant/après).

- Type : GEN = vue générale ; MAC = macro ; DET = détail ; DOC = document.

- Désordre(s) lié(s) : renvoie aux sections de la Partie 2 (synthèse) et au corps du dossier (Zones 1→7).

## GLOBAL & GÉNÉRALES

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001_SDB_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0002_SDB_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0003_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Hors zone | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0004_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Hors zone | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0005_WC_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Z5 | GEN | WC – vue générale | Z5 |
| 0006_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0007_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0008_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0009_SDB_MAC_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | MAC | Détails – joints/appuis | Z1/Z2/Z6 |
| 0010_SDB_MAC_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | MAC | Détails – baignoire/robinetterie | Z2/Z6 |
| 0011_WC_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | Z5 | GEN | WC – coffrage, parements | Z5 |
| 0012_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0013_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0014_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0015_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |

## ZONE 1 — Étanchéité / Traversées

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Traversées alim/évac – plâtre nu, pas de SPEC | 1.1/1.2 |
| 2102_EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Évacuation – pas de manchon/joint étanche | 1.2 |
| 2103_EVACUATION_MAC.jpg | — | Z1 | MAC | Évacuation – macro absence d’étanchéité | 1.2 |
| 2104_ALIMENTATION_MAC.jpg | — | Z1 | MAC | Alimentation – percement brut sans SPEC | 1.2/6.3 |
| 2105_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Plâtre poreux, pas de protection | 1.1/1.2 |
| 2108_EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Évacuation – coupe brute, pas de manchon | 1.2 |
| 2109_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Angles sans bandes/membrane | 1.1 |
| 2115_MITIGEUR-BAIN_MAC.jpg | — | Z1/Z2 | MAC | Mitigeur bain – traversées sans rosaces/joint | 1.2/2.1 |

## ZONE 2 — Baignoire / Appuis / Évacuation

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2207_APPUI_DET.jpg | — | Z2 | DET | Appui latéral inadapté (fourrure placo) | 2.1 |
| 2208_PIEDS_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds – réglés au max, sans silicone | 2.1 |
| 2209_PIEDS-SIPHON_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds + siphon – évacuation réutilisée | 2.1 |
| 2210_PIEDS_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds – pas de plaque d’appui/rigidification | 2.1 |

## ZONE 6 — Finitions / Joints / Appareillage

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301_JOINT_MGM.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple sol/mur manquant | 6.1 |
| 2303_JOINT_MGM.jpg | — | Z6 | DET | Joint périphérique absent – pied de paroi | 6.1 |
| 2304_INTERRUPTEUR-PRISE_MAC.jpg | — | Z6 | MAC | Découpe appareillage grossière, non affleur | 6.3 |
| 2305_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple – absence/irrégularités | 6.1 |
| 2306_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple – manquant en rives | 6.1 |
| 2307_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint – défaut de lissage/nettoyage | 6.1/6.4 |
| 2309_JOINT_MGP.jpg | — | Z6 | DET | Pied de plinthe non traité | 6.1 |
| 2310__JOINT_MGB.jpg | — | Z6 | DET | Joint baignoire – manquant/disjoint | 6.1/2.3 |
| 2311__JOINT_MGB.jpg | — | Z6 | DET | Joint baignoire – discontinuité | 6.1/2.3 |
| 2312__JOINT_MAC.jpg | — | Z6 | MAC | Macro – joints et propreté | 6.1/6.4 |

## ZONE 7 — Ventilation

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg | — | Z7 | DET | Percement ventilation non habillé, rosace absente | 7.1 |
| 2111_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg | — | Z7 | DET | Jour périphérique non jointé | 7.1 |

## PLANS — Avant / Après

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001_SDB_2013.jpg | 2013-01-01 | Plans | DOC | Plan de référence (avant) | Annexe J |
| 1002_SDB_2025.jpg | 2025-01-01 | Plans | DOC | Schéma après travaux (zones en orange) | Annexe J |

### Contrôles de cohérence effectués

- Doublons : aucun doublon exact de nom de fichier détecté.

- Dates : toutes les dates renseignées proviennent du nommage …_YYYYMMDD.jpg ; autres : —.

- Correspondance zones/constats : alignée avec la Partie 2 (synthèse).

À ta validation, je génère un export DOCX ou PDF de cette annexe, si besoin.